  Formularz F.PO/LBS/15-03, obowiązuje od 20.11.2023, wydanie 13
	[image: image1.png]



	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49 
62-510 Konin, 
tel. 63-245-94-75

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

tel. 63-240-39-88
e-mail:laboratorium@pwik-konin.com.pl
	Str. 1 / 3



ZAKRES BADAŃ PRÓBEK WODY, WODY POPŁUCZNEJ 
Do zlecenia / protokołu pobierania* nr:……………….……………………………..………………………………………
*- niepotrzebne skreślić
Wybrany parametr zaznaczyć  „x”  w pustych kratkach
	Lp
	Rodzaj działalności 
i / lub 
badana cecha / 

metoda

	Informacja o metodzie
	Dokument odniesienia 
	Zakres
	Miejsce pobierania próbki
 lub numer pojemnika 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Zaznaczyć właściwy parametr

	Pobieranie próbek

	1
	Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi

oznaczeń fiz.-chem. 
	A
	PN-ISO 5667-5:2017-10
	-----------


	
	
	
	

	2
	Pobieranie próbek wód podziemnych do

oznaczeń fiz.-chem.

Temperatura wody/ pobranej próbki wody
	A
	PN-ISO 5667-11:2017-10 
z wył. pkt. 5.2, 6.1.2, 6.2, 6.3

PN-C-04584:1977 1)
	-----------

1 - 50 0C
	
	
	
	

	3
	Pobieranie próbki wody popłucznej 

Temperatura próbki/ pobranej próbki 
	A
	PN-ISO 5667-10:2021-11
PN-C-04584:1977 1)

	----------

1 - 50 0C
	
	
	
	

	4
	Pobieranie próbek wody do oznaczeń mikrobiologicznych
	A
	PN-EN ISO 19458:2007

pkt 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6
	----------
	
	
	
	

	Badania fizykochemiczne

	5
	Zapach
	   NS
	PB/DL/15 wyd. 02 z dn. 01.10.2012
	-------
	
	
	
	

	6
	Barwa
Metoda spektrofotometryczna
	A
	PN EN ISO 7887:2012+ Ap1:2015-06P; Metoda C
	5 – 120 mg/l Pt
	
	
	
	

	7
	Mętność
Metoda nefelometryczna
	A
	PN EN ISO 7027-1:2016-09
	0,20-10 NTU2)
	
	
	
	

	8
	Odczyn pH
Metoda potencjometryczna
	A
	PN EN ISO 10523:2012
	2,0 – 12,0
	
	
	
	

	9
	Przew. elektryczna wł. 
w temp. 25˚ C3) 
Metoda konduktometryczna
	A
	PN-EN 27888:1999
	147 – 3000 µS/cm
	
	
	
	

	10
	Zasadowość

Metoda miareczkowa
	NS
	PN-EN ISO 9963-1:2001+

Ap1:2004
	0,4 – 20 mmol/l
	
	
	
	

	11
	Sumaryczna zawartość wapnia 
i magnezu (twardość ogólna)

Metoda obliczeniowa
	A
	PB/LBS/18 wyd. 01 
z dn. 26.08.2019
	-------
	
	
	
	

	12
	Twardość węglanowa
Metoda obliczeniowa
	NS
	PB/LBS/10 wyd. 01
z dn. 08.07.2015
	----------
	
	
	
	

	13
	Wapń
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 14911:2002 
	4,0 – 200 mg/l
	
	
	
	

	14
	Magnez
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 14911:2002 
	2,0 – 200 mg/l
	
	
	
	

	15
	Fluorki
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012
	0,10 – 50 mg/l
	
	
	
	

	16
	Chlorki
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012
	2,0 – 2500 mg/l
	
	
	
	


	Lp
	Rodzaj działalności 
i / lub 
badana cecha / 

metoda


	Informacja o metodzie
	Dokument odniesienia
	Zakres
	Miejsce pobierania próbki
 lub numer pojemnika 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Zaznaczyć właściwy parametr

	17
	Amoniak 
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 14911:2002
	0,10– 300 mg/l
	
	
	
	

	18
	Azotyny
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012
	0,10 – 80 mg/l
	
	
	
	

	19
	Azotany
Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012
	0,50 – 200 mg/l
	
	
	
	

	20
	Azot Kjeldahla 
(Norg. + NNH4) 
Metoda miareczkowa
	A
	PN-EN 25663:2001
	1,0 – 1000 mg/l
	
	
	
	

	21
	Azot ogólny
(NKjeld. + Nno2 + Nno3)   
Metoda obliczeniowa         
	A
	PB/LBS/12:2019  wyd.03                      z dn.16.12.2019
	----------
	
	
	
	

	22
	Żelazo
Metoda spekrofotometryczna
	   A
	PN-ISO 6332:2001+ 
Ap1:2016-06
	30 – 10000 µg/l
	
	
	
	

	23
	Żelazo II
Metoda spekrofotometryczna
	NS
	PN-ISO 6332:2001+ 
Ap1:2016-06
	----------
	
	
	
	

	24
	Mangan
Metoda spekrofotometryczna
	  A
	PN-C-04590-03:19921)
	20 – 1000 µg/l
	
	
	
	

	25
	Siarczany

Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	  A
	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012
	2,0 – 800 mg/l 
	
	
	
	

	26
	Sód

Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	A
	PN-EN ISO 14911:2002
	2,0 – 300 mg/l
	
	
	
	

	27
	Potas

Metoda chromatografii jonowej
z detekcją konduktometryczną (IC-CD)
	  A
	PN-EN ISO 14911:2002
	0,40 – 50 mg/l
	
	
	
	

	28
	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
Metoda spektrofotometryczna
	A
	PN-ISO 15705:2005
	5,00 – 10 000 mg/l
	
	
	
	

	29
	Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
Metoda elektrochemiczna
	A
	PN-EN 1899-2:2002
PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	0,5 – 6,0 mg/l
3,0 – 6000 mg/l
	
	
	
	

	30
	Tlen rozpuszczony
Metoda elektrochemiczna
	N
	PN-EN ISO 5814:2013-04
	1,0 – 9,0 mg/l
	
	
	
	

	31
	Dwutlenek węgla wolny

Metoda miareczkowa
	NS
	PN-C-04547-01:1974
	od 2,2 mg/dm3
	
	
	
	

	32
	Zawiesiny ogólne

Metoda wagowa
	A
	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	2,0 – 5000 mg/l
	
	
	
	

	33
	Substancje rozpuszczone

Metoda wagowa
	A
	PN-C-04541:1978 1)
	100 – 10000 mg/l
	
	
	
	

	34
	Ortofosforany rozpuszczone 

Metoda chromatografii jonowej (IC)
	 A
	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012
	0,10 – 250 mg/l
	
	
	
	

	36
	Krzemionka

Metoda spekrofotometryczna
	NS
	PB/DL/MN-04 wyd. 02
z dn. 11.12.2014
	0,02 – 50,0 mg/l
	
	
	
	

	36
	Wodorowęglany

Metoda obliczeniowa
	NS
	PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap1:2004
	----------
	
	
	
	

	37
	Chlor wolny
Metoda kolorymetryczna
	A
	PB/LBS/L-14 wyd. 02
z dn. 24.05.2021
	0,1 – 4,5 mg/l
	
	
	
	

	38
	Absorbancja

Metoda spektrofotometryczna
	NS
	PN-C-04572:1984
	-----------
	
	
	
	


	Lp
	Rodzaj działalności 
i / lub 
badana cecha / 

metoda


	Informacja o metodzie
	Dokument odniesienia
	Zakres
	Miejsce pobierania próbki
 lub numer pojemnika 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Zaznaczyć właściwy parametr

	39
	Siarczki

Metoda spekrofotometryczna
	NS
	PB/DL/MN-03 wyd. 02
z dn. 03.12.2014
	0,01 – 3,00 mg/l
	
	
	
	

	40
	Ogólny węgiel organiczny
Metoda wysokotemperaturowego spalania 
z detekcją IR
	A
	PN-EN 1484:1999
	1,00 – 300 mg/l
	
	
	
	

	Badania mikrobiologiczne

	41
	Bakterie grupy coli
Metoda filtracji membranowej
	A
	PN EN ISO 9308-1:2014-12+  A1:2017-04
	-----------
	
	
	
	

	42
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli                   Metoda NPL (Test Colilert 18)
	A
	PN EN ISO 9308-2:2014-06
	-----------
	
	
	
	

	43
	Escherchia coli
Metoda filtracji membranowej
	A
	PN EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04
	-----------
	
	
	
	

	44
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli                       Metoda NPL (Test Colilert 18)
	A
	PN EN ISO 9308-2:2014-06
	-----------
	
	
	
	

	45
	Pseudomonas aeruginosa
Metoda filtracji membranowej
	A
	PN-EN ISO 16266:2009
	-----------
	
	
	
	

	46
	Enterokoki
Metoda filtracji membranowej
	A
	PN-EN ISO 7899-2:2004
	-----------
	
	
	
	

	47
	Ogólna liczba mikroorganizmów 

(w temp. 36 ± 2˚ C / 44 ± 4h) 
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	A
	PN-EN ISO 6222:2004
	-----------
	
	
	
	

	48
	Ogólna liczba mikroorganizmów 

(w temp. 22 ± 2˚ C / 68 ± 4 h)
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
	A
	PN-EN ISO 6222:2004
	-----------
	
	
	
	

	49
	Clostridium perfringens
Metoda filtracji membranowej
	A
	PN-EN ISO 14189:2016-10
	-----------
	
	
	
	


UWAGA!

A – metoda akredytowana, symbol akredytacji AB 1633; 

N – metoda nieakredytowana; 
NS – metoda nieakredytowana, metoda dla której Laboratorium Badań Środowiskowych nie deklaruje spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02

1) Norma wycofana przez PKN bez zastąpienia. Metoda spełnia wymagania zawarte w Dz.U. 2017 Poz. 2294
2) 1NTU=1FNU 
3) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury
                                                                                                                                                                                                             …………………………………………………
                                  Data i podpis zleceniodawcy
             ……………………………………..            
                                        Data i podpis                
              Laboratorium Badań Środowiskowych

Aktualizowano dn. 15.06.2026

